ИНФОРМАЦИЯ

о практической деятельности

Прокуратурой Раздольненского района с привлечением специалистов ОНД по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым проведена проверка соблюдения образовательным учреждение района требований законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны труда при организации учебного процесса.

По результатам проведенной проверки в деятельности образовательного учреждения района установлены факты нарушения действующего законодательства, а именно:

* дымовые трубы котельных установок здания котельной школы, работающих на твердом топливе, не оборудованы искрогасителями;
* на планах эвакуации людей, размещенных в здании школы, отсутствуют обозначения ручных пожарных извещателей в виде знака пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»;
* коридоры в здании школы не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением;
* не проведено огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений (кровель) зданий школы;
* не проведено техническое обслуживание имеющихся огнетушителей и др.

По результатам проверки в адрес директора образовательного учреждения района внесено представление об устранении нарушений закона. Данный акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен с принятием мер, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора районаЮ.Ю. Березовиченко